Checkliste zur Bestimmung der richtigen AC-USV:

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen sind hochtechnische Geräte aus dem Bereich der Sicherheitstechnik. Es gibt je nach Anforderung mehrere USV Funktionsprinzipien (Back-UPS, Line-Interactive USV und ON-Line Doppelwandler USV`n., wobei jedes System seine Einsatzschwerpunkte hat. Nicht jedes System funktioniert bei jeder  Anwendung.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Geräts.

Zur Vereinfachung bitten wir um Beantwortung der nachfolgenden Fragen, insoweit möglich.

| Frage | Antwort |
| --- | --- |
| Eingangsspannung (AC 230V / 400V)? |  |
| Ausgangsspannung (AC 230V / 400V)? |  |
| Welche Last soll angeschlossen werden)? (IT, Elektronik, Motoren, Transformatoren oder andere induktive Lasten) |  |
| Wird die USV über einen Generator betrieben? |  |
| Welche Leistung wird am Ausgang benötigt? (Watt oder VA oder Ampere) |  |
| Wie ist die Stromzufuhr organisiert/ausgelegt? (Absicherung, Steckdosen, Festanschluss) |  |
| Wie lange soll die Überbrückungszeit bei Stromausfall sein? (in Minuten) |  |
| Welche Bauform des Geräts ist erforderlich? (Standgerät oder 19“ Schrank-Einbauversion) |  |
| Gibt es von der Größe her Einschränkungen? (bitte Abmessungen der Schranktiefe angeben) |  |
| In welchem Temperaturbereich wird die USV betrieben? (nur bei extremen Umfeldbedingungen) |  |
| Sind Relaiskontakte zur Steuerung externer Geräte erforderlich? |  |
| Ist ein Netzwerkanschluss (SNMP) erforderlich? (falls mehrere Server/PC angeschlossen werden) |  |
| Bei einem Server / PC: Welche Schnittstellen sind verfügbar? (seriell, USB oder Netzwerk) |  |
| Welche Betriebssysteme werden eingesetzt? |  |
| Warum soll eine USV eingesetzt werden? (Stromausfall, schlechter Strom, andere Störfaktoren) |  |
| Weitere Anforderungen oder wichtige Hinweise? |  |
| Ihr Name und Ihre Kontaktdaten: |  |

Schicken Sie bitte das ausgefüllte Formular an die unten aufgeführte eMail-Adresse oder per Fax. Wir melden uns.